Система за отдалечено повикване и комуникация

„Трето око“

Основни положения

Системата осигурява двустранна връзка между инициатор на комуникацията (пациент) и служба за консултация (лекар или друг персонал) в съответствие с предварително дефинирани приоритети на повикване и картотекиране на всички входящи сигнали. Съществува възможност за класифициране и съхранение на всяка комуникация, архивиране на съобщенията на локални и отдалечени носители, както и възможност за динамични справки в реално време и за хронология за текущи и минали събития.

Функции на системата

„Трето око“ предоставя екран с 4 основни бутона, разпределени в съответствие с приоритетите за повикване на специалист:

- Общо повикване без никакъв приоритет. Това е режим, при който на потребителите им е скучно и те могат да инициират разговор с консултантския център. Бутонът има син цвят и размер 3х;

- Повикване с нисък приоритет. Бутон със зелен цвят. Размер 1х;

- Повикване със среден приоритет. Бутон с жълт цвят. Размер 1х;

- Повикване с висок приоритет. Бутон с червен цвят. Размер 1х.

При натискане на бутоните (без бутона за висок приоритет) на екрана се появява избор за бързо избиране на тема на повикването, като данните се предават към консултант в консултантския център. В следствие на това се осъществява връзка със специалиста по различен канал – аудио или видео. При осъществяване на връзката може да се проведе разговор чрез стандартните възможности на крайното устройство – микрофон, високоговорител, слушалки или видеокамера. При провеждане на този разговор се създава запис в база от данни.

В централния диспечерски пункт се получават всички повиквания от различен тип, прави се предварително приоритизиране на входящите повиквания. Ако в момента не може да се осъществи двустранна връзка, системата съхранява списък с необработените повиквания, подредени по техния приоритет и вид.

Техническа обосновка и компоненти

Системата се състои от централен сървър, който приема всички повиквания и крайни устройства с пряка връзка към централния пункт. Свързването на устройствата е през мрежа, с разпределение от равноправен тип, без приоритет на комуникационните потоци. За техническа среда се използват стандарти – LAN или WiFi, като в отделни случаи може да се използва Bluetooth връзка на близко стоящи устройства.

Всички входящи потоци се събират в стек на повикванията, която се обработва асинхронно по реда на постъпване и се класифицира в зависимост от зададения от потребителя приоритет.

При тази топология има възможност за локален и отдалечен достъп към централната точка, което позволява използването на VPN и добавяне на допълнителни центрове за обслужване и разпределение на натоварването.

В центъра на системата стои мултимедиен сървър за обработка на повикванията, който осигурява различните видове комуникация – аудио или видео. Към тази конфигурация, върху съществуващ компютър е предвиден самостоятелен SQL сървър за база данни, който обработва, класифицира и съхранява историческите данни за всяко събитие и позволява създаване на разнообразни справки.

В централната точка се намира и центъра за управление, който в своята същност представлява друго крайно устройство с подходящ за целта монитор, аудио и видео периферия и софтуер за управление на повикванията. Центърът за управление използва същата технология за връзка и практически не се отличава по отношение на другите компоненти за връзката си с цялата система.

Техническа обосновка

При създаване на системата са избрани стандартизирани технически компоненти за да се получи максимално оптимизирана цена и достъпност на всяко едно от устройствата. Системата се състои от:

- Компютри тип PC с операционна система Windows за централните сървъри – медиен сървър, SQL сървър, основен Application Server и централния пункт за управление;

- Таблети с операционна система Android за периферните точки, които ще служат за инициатори на комуникацията;

- Стойки за устройствата от т.2 и т.3 за максимално удобство на потребителите, особено за тези с ограничения на движението;

- Допълнителни периферийни устройства във вид на камери, микрофони, високоговорители, звукова или светлинна повикваща система;

- Система за непрекъснато токозахранване от тип UPS.

Всички посочени устройства са достъпни в тяхното разнообразие, като система „Трето око“ ги обединява в обща верига от взаимодействие.

Последователност на работа

Всяко крайно устройство се включва в общата мрежа, идентифицира се със своето местоположение и активира основния екран на системата:

- 4 бутона с различен цвят и надписи върху тях;

- Аудио възможности;

- Видео медийно възпроизвеждане.

Централният компютър регистрира устройството и го добавя в списъка с активни крайни точки, като му присвоява име в зависимост от местоположението, например: „Стая 302, място 2А“. За гарантиране на работоспособността на системата, на всеки 5 минути всяка една от страните изпраща контролно запитване към другата с цел проверка на свързаността и получава отговор потвърждение. При трикратна липса на потвърждение в системата се активира авариен режим, който сигнализира за невъзможността за комуникация с точно това устройство. При повикване от страна на крайното устройство, в централния сървър постъпва сигнал, който иска действие от оператора в центъра. Появява се екран, който дава номер, местоположение и вид на устройството. Операторът преценява дали да активира аудио или видео връзка или да изпрати текстово съобщение (въведено в момента или избрано от предварително зададен списък). В следствие на избора на оператора се активира съответния комуникационен канал, чрез който операторът и крайната точка провеждат разговор/консултации и достигат до същността на темата на разговора.

Началото, продължителността и края на разговора се записват като дата/час за справки и бъдещи анализи. При наличие на специализирана информация, тя също се прикрепва като мета данни към записа в базата от данни.

Управление на данните

Операторите в централния пункт за управление се регистрират в системата с име и парола. Въз основа на предварително зададени шаблони, операторите имат права на достъп и се задават техните функционални възможности и ограничение. В системата да предвидени всички защити в областта на GDPR и данните се управляват в съответствие с европейския регламент, като особено внимание е обърнато на защитата на чувствителните данни и отдалечения достъп от външни работни места. Цялата комуникация е затворена във вида CCTV и не позволява никакво изтичане на данни към външния свят.

Настройка на системата

Връзката между различните устройства се извършва чрез стандартизиран протокол върху TCP/IP пакета. След включване и настройка на централния сървър, в системата се определя един IP един IP адрес, който служи за входна точка на всички повиквания. При добавяне на ново устройство, в него се записва IP адреса на входящия сървър, както и парола за достъп до централния сървър, с която се защитават данните от неупълномощен достъп.

Така изгладената система позволява наличието на няколко комуникационни кръга, например 3 различни сървъра за отделни етажи на сградата, както и набор от устройства, всяко свързано към един от тези 3 различни комуникационни кръга.

Екран на системата

Техническа схема

Описание на действие

След включване на устройство (1) се осъществява проверка на връзката към маршрутизатор (2) посредством WiFi връзка. След това устройството (1) прочита своят идентификатор, който определя неговото местоположение и през маршрутизатор (2) чрез WiFi връзка се осъществява контакт със сървър (3), отново по WiFi, където се създава комуникационен канал между сървъра (3) и крайното устройство (1). По този канал устройството (1) може да предава повикване, текстови съобщения, видео и аудио.

При повикване или друго действие на потребител на устройство (1), по вече изградения WiFi канал през маршрутизатор (2) се подава повикване към сървър (3), който от своя страна отново през маршрутизатор (2) предава съобщение или видео поток към компютър на консултант (4). В същото време от сървъра се фиксира събитие в базата данни (5) и се създава запис с действията на потребител на устройство (1) и на компютър на консултиращ специалист (4).

Ако консултиращ специалист от компютър (4) поиска справка, то заявката се предава през маршрутизатор (2) до сървъра (3), който от своя страна извлича данните от базата (5), обработва ги, предава през маршрутизатор (2) към крайния компютър (4).

Протоколите между устройство (1) и сървър (3) са изградени върху директна връзка TCP/IP сокет в режим клиент/сървър и стандартна среда за пренос Ethernet. Обменът на данни между сървъра (3) и базата от данни е посредством ODBC конектор, като може да се приложи и SQL Server Native Client. Между компютрите на консултиращите специалисти (4) и основния сървър е изградена Web връзка по https протокол с обмен на частни криптиращи ключове от типа Self-Signed Security Keys, които се съхраняват на сървъра (3).

При крайните устройства (1), сървър (3) и консултантски компютър (4) могат да бъдат използвани технологии за компресиране на данните за да има увеличаване на капацитета на устройствата и възможност за по-високо натоварване на системата при едновременна работа на няколко отделни канала за връзка на потребителите с консултантите.

Системите сървър (3) – база данни (5) имат система за архивиране на данните, която позволява създаване на локален или облачен архив върху независима медия.

Видео сигналите се движат по същия комуникационен канал, като видео информацията се транскодира от стартовото устройство (1), преминава през маршрутизатор (2), сървърът (3) го препредава към консултантския компютър (4) без допълнителна обработка и се декодира и визуализира от консултантския компютър (4).